IP kód

Ochrana krytem před dotykem nebezpečných částí zahrnuje ochranu osob před:
- dotykem nebezpečných živých částí nízkého napětí
- dotykem nebezpečných mechanických částí
- přiblížením k nebezpečným živým částem vysokého napětí uvnitř krytu na menší než přiměřenou vzdušnou vzdálenost
IP kód je udáván písmeny IP a číslicemi od 0 do 6 pro stupeň ochrany před vniknutím cizích pevných těles (první charakteristická číslice) a číslicemi od 0 do 8 pro stupeň ochrany před škodlivými účinky vody (druhá charakteristická číslice.

Tabulka stupňů ochran – IP kódy:

[image: image1.png]Prvni ¢islice Stuperi ochrany pred nebezpeénym Druha ¢islice Stuperi ochrany pred vniknutim vody
dotykem a vniknutim cizim pfedmétim
0 bez ochrany 0 bez ochrany
1 pred vniknutim pevnych téles vétsich 1 pred svisle kapajici vodou
nez 50 mm (tj. hibetu ruky) 2 pred kapajici vodou pfi sklonu 15°
> pred vniknutim pevnych t&les vétsich 3 pred dopadajici vodou pfi sklonu 60°(dést)
nez 12,5 mm (tj.prstu) 4 pred stfikajici vodou (z libovolného sméru)
9 Ezeidz\fgimn\ﬂ?rgliv)nym téles vétsich & pred tryskajici vodou (tj. tlakovou vodou)
4 pFeVd vniknutirp PR AR R 6 pred intenzivné tryskajici vodou
nez 1 mm (dratu)
7 pii doéasném ponoreni (pii uréeném tlaku
5 pred prachem (¢asteéné, prach viak atase)
nemuzZe narusit funkei svitidla) . . S
—— 8 pfi trvalém ponoreni
6 uplné pred prachem





Tabulka obrázkových vyobrazení tříd IP ochran:

[image: image2.jpg]Sthryti Znatka Vyhotoveni
Px6 (Y domokra
IPx7 s 6 5
" nepropustné, ponorné
1Px3 A venkovni prostieds
Px4 [} tésné zaviené proti stéikajici vods
Px5 A tésné zaviens proti proudici vodé
P5x 3 Eéstetné prachotésné
P6x @

“pln prachotésné





IP 67 – kalová čerpadla: Používá se pro odčerpání nečistot, pod vodou kde podle kódu IP vydrží dočasný ponor a malý tlak. Je nepropustně a ponorné.

Síť TN-S

U síťe TN-S je funkce ochranného a středního vodiče oddělena. Tyto dva vodiče se po rozdělení (v uzlu zdroje, v elektroměrové rozvodnici) nesmí nikde znovu spojit. Funkce při poruše je obdobná jako u sítě TN-C. Na vodiči PE se může objevit nebezpečné napětí pouze při kumulaci dvou závad - přerušení vodiče a proražení pracovní izolace u spotřebiče. V těchto sítích se mohou proudové chrániče používat bez omezení.

[image: image3.jpg]Lrg spotietic

Systém TN-S





