Ochrana před úrazem elektrickým proudem

	«
	


U el. obvodů rozlišujeme: 

1. živé části - části elektrického obvodu, kterými prochází elektrický proud a může zde tedy dojít k úrazu 

2. neživé části - části, kterými elektrický proud neprochází 

Úraz elektrickým proudem může nastat, projde-li lidským tělem nebo jeho částí elektrický proud. K tomu může dojít takto: 

1. jedna část se dotkne neizolovaného fázového vodiče, který má vůči zemi napětí, a druhá část předmětu, který má se zemí vodivé spojení (tj. proud projde do země) 

2. jedna část se dotkne neizolovaného fázového vodiče a druhá neizolovaného nulovacího vodiče - tyto úrazy jsou vzhledem k předchozí skupině horší 

Zvlášť nebezpečné jsou ty úrazy elektrickým proudem, při nichž proud projde srdečním svalem. Průchod proudu lidským tělem způsobuje křeč svalů a může tedy dojít k poruše činnosti (resp. zastavení) srdce. 

Prostředí, v němž se člověk nachází, je možné klasifikovat jako: 

1. bezpečné - normální vlhkost, teplota, … 

2. nebezpečné - horko, vlhko, prašno, silné otřesy, … 

3. zvláště nebezpečné - mokré 

Bezpečné hodnoty napětí jsou uvedeny v tab. 1. 

	
	[image: image1.png]|



(střídavé) 
	[image: image2.png]|



(stejnosměrné) 

	bezpečné 
	50 
	100 

	nebezpečné 
	24 
	60 

	zvláště nebezpečné 
	12 
	24 


tab. 1 

Smrtelná hodnota proudu je pro střídavé napětí [image: image3.png]10 mé



, pro stejnosměrné napětí [image: image4.png]25mé



. Odpor lidského těla se pohybuje v rozmezí [image: image5.png]2-3k0Q



podle vlhkosti pokožky. 

Střídavé napětí je pro člověka nebezpečnější (a proto jsou i kritické hodnoty menší než u stejnosměrného napětí), protože elektrický proud se pohybuje oběma směry. Tak uvádí do kmitavého pohybu tkáně lidského těla, které se mohou snáze poškodit. 

Ochrana před dotykovým napětím (tj. napětím, které ještě není životu nebezpečné) se provádí těmito 
způsoby: 

1. ochrana polohou - nejjednodušší a nejspolehlivější. Spočívá v tom, že elektrické vedení a elektrické zařízení umístíme tak, abychom s nimi nemohli přijít do styku 

Např. vypínač v koupelně musí být podle předpisů v určité vzdálenosti od vany a v určité výšce nad podlahou, … 

2. ochrana přídavnou izolací - vodiče nebo kovové součástky izolujeme různými kryty z nevodivých materiálů 

Části, kterými se dotýkáme elektrického vysavače, holícího strojku, vypínače, … 

3. ochrana malým napětím - nařízená v nebezpečných provozech u některých elektrických spotřebičů. Tato ochrana stanovuje nejvyšší přípustné napětí, s nimiž mohou elektrické přístroje a zařízení pracovat. 

Týká se ručních vrtaček ve vlhkém prostředí, dětských hraček, … 

. 

4.. ochrana nulováním - užívá se u rozvodné soustavy s vyvedeným uzemněným nulovacím vodičem. Kovový kryt (kostru) elektrických spotřebičů spojíme s nulovacím vodičem, který je uzemněn přímo v transformační stanici (viz obr. 143). Je jednodušší a levnější. Poškodí-li se izolace fázového vodiče a dojde-li ke styku s kostrou nebo krytem elektrického spotřebiče, začne obvodem protékat tzv. zkratový proud, který přetaví pojistku (resp. vypne jistič) a tím se nebezpečný průtok proudu spolehlivě přeruší. 

Důležité je si uvědomit, že každá ochrana se dává na fázový vodič - nulovací vodič nesmí být nikdy přerušen! Ani pojistka ale nevyřeší všechny problémy - nezabrání např. probití fázového vodič na kostru spotřebiče. 

	Síť TN-C
	[image: image6.png]PENg






	
	Obr. 145


Přeruší-li se ochranný vodič ve zdi (tedy před zásuvkou), dojde při dotyku kostry přístroje k úrazu. Při této závadě může dojít dokonce i k úrazu při dotyku k přístroje, který je připojen do poškozené zásuvky a který je vypnutý (ale přitom je zapojen do zásuvky). 

Dalším vylepším systému TN-C je systém TN-S (viz obr. 146), v němž je ochranný vodič rozdělen na dva (toto rozdělení se provádí před bytem). Poruchy, které v systému TN-C vedly k úrazu, jsou v tomto systému již bezpečné. 

	[image: image7.png]



	Síť TN -S

	Obr. 146
	Obr. 147


Zdroj:  http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=335
